## 1.1 A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 一楼DSA机房修补 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年03月14日

## 1.2 B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 一楼DSA机房修补 |  |  |  |  | 工程
一楼DSA机房修补
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年03月14日 |  | 复 核 时 间： | 2024年03月14日

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：一楼DSA机房修补 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | ZB011502001001 | 挡条 |  | 1、不锈钢挡条，长度90cm | m |  | 3.600
2 | 391306005001 | 混凝土剔槽 |  | 1、剔槽材质：混凝土 2、规格：10cm | m |  | 4.000
3 | 390902001001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆填槽抹平 | m2 |  | 0.400
4 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PVC下水管 2、规格、压力等级：DN32 | m |  | 4.000
5 | 390107004001 | 塑胶地面拆除 |  | 1、饰面材料种类：破损塑胶地板切除 | m2 |  | 2.000
6 | 390905004001 | 塑料卷材 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：采用与周围塑胶地板一致型号 | m2 |  | 2.000
7 | WB030408001001 | 电缆沟揭（盖）盖板 |  | 1、规格：宽度250mm 2、名称：不锈钢盖板 | 10m |  | 1.080
8 | 390904001001 | 门槛石 |  | 1、破损门槛石拆除重铺 | 块 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | 一楼DSA机房修补 |  | 二次搬运费 |  |  | 0.650
3 | XC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1.000
4 | XC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.200
5 | XC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.800
6 | XC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  |  | 0.500
7 | XC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | XC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.000
2 | 一楼DSA机房修补 |  | 文明施工费 |  |  | 1.600
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 5.200
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 3.200
5 | XF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 400.00
2 | 一楼DSA机房修补
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 400.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 400.00
2 | 一楼DSA机房修补
合 计 |  |  |  |  | 400.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
一楼DSA机房修补
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 一楼DSA机房修补
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
一楼DSA机房修补
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 需评审的材料表(蚌埠)
需评审的材料表
工程名称：一楼DSA机房修补 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 单价(元) |  | 总用量 | 合价(元)
一楼DSA机房修补
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】